*Приложение 1*

**ЗАДАНИЕ**

**за изпълнение на поръчка с предмет:**

**„Доставка на продукт за кондициониране на мрежова и котлова вода и на автоматична дозираща система за обработка на водата“**

Поръчката за доставка на количество до 8 000 (осем хиляди) кг препарат следва да бъде изпълнена чрез периодични доставки по конкретна заявка на Възложителя в зависимост от потребностите на Възложителя, като следва да се достави и автоматична дозираща система за обработка на водата при непрекъснат режим на работа със следните технически показатели:

1. Автоматична дозираща помпа с дебити 1-10 л/ч;
   * Максимално обратно налягане до 20bar;
   * Захранване 100 – 240 Vac – 50/60 Hz;

2. Контролер за прецизно анализиране и дозиране на продукта;

* pH/Readoxмоно-параметричн контролер с диапазон 0-14;
* Readox +- 2000mV;

3. pH сензор

* с работна температура 0 - 80°C, 6bar;
* работно pH 0-14
  1. **Продуктът за кондициониране на мрежова и котлова вода следва да има следните физични и химични свойства:**

- Външен вид: Бистра течност без утайки и механични примес;

- Мирис: специфичен;

- Граница на мириса: осезаема;

- рН – стойност: 11,8 – 12,2;

- Плътност: 1,14- 1,17 при 20 0С;

- Точка на топене/точка на замръзване – минус 39 0С;

- Точка на кипене:> 100 0С;

- Разтворимост –пълна; точка на запалване – неприложимо;

- Оксидиращи свойства – не.

**3.3 Други изисквания:**

Продуктът следва да има полифункционално въздействие, т.е. да не е необходимо използването на други препарати за постигането на необходимите параметри на мрежовата и котловата вода, в това число да поддържа и коригира при необходимост нивата на рН, да предотвратява образуването на отлагания, да защитава повърхността на метала, да намалява корозионното въздействие на водата върху метала, да елиминира разтворения в мрежовата вода кислород и свободен въглероден диоксид.

Продуктът следва да обработва мрежовата вода съгласно изискванията на Наредба № 9/2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи за добавъчна вода към топлопреносната мрежа (ТПМ).

В таблицата по-долу са предоставени основните технически параметри на продукта за кондициониране на мрежова и котлова вода:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Технически параметри** | |  |
| **1.** | Защита от корозия | да |
| **2.** | Предотвратяване образуването на отлагания по метала | да |
| **3.** | Елиминира разтворения кислород | да |
| **4.** | Премахване на стари отложения | да |
| **5.** | Подържа и коригира нивата на рН | да |
| **6.** | Многофункционален продукт / без необходимост от използването на други препарати за постигане на необходимите параметри/ | да |

**При изпълнението на поръчката не се допуска участието на подизпълнител.**

**При изпълнение на поръчката не се допуска участие на обединение**.

**2. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

Всички поставени изисквания са съгласно Техническа спецификация – Приложение № 2.

**3. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Лицензионната територия на „Топлофикация – Разград” АД в гр. Разград.

**4. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Доставката на всяко заявено количество от Продукта да се изпълнява в срок до 5 (пет) работни дни след получаване на писмена заявка от Възложителя.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ....................... ИЗПЪЛНИТЕЛ: .......................**

**Дата**: ……..…..2025 г.

*Приложение 3*

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

*(пълно наименование на кандидата)*

**ТЪРГОВСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за изпълнение на поръчка с предмет:**

**„Доставка на продукт за кондициониране на мрежова и котлова вода и на автоматична дозираща система за обработка на водата“**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Във връзка с обявената ограничена процедура за възлагане на поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето *Търговско предложение*, както следва:

**1. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Изпълнението на доставките по настоящата процедура ще извършим по следните цени:

* 1. За продукт ………………………………..…………… за кондициониране на мрежова и котлова вода:

.......................................

*(цифром)*

(...................................................................................................) лева/евро без ДДС.

*(словом)*

* 1. За автоматичната дозираща система за обработка на водата:

.......................................

*(цифром)*

(...................................................................................................) лева/евро без ДДС.

*(словом)*

За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, **общата цена на предлаганите доставки** за срока на договора (без ДДС) на нашето предложение възлиза на:

.......................................

*(цифром)*

(........................................................................................................) лева без ДДС.

*(словом)*

***Забележка****:*

*1. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от тръжната документация по процедурата.*

*2. Всички посочени цени са в лева (и/или евро), без ДДС и са валидни за срока на договора.*

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката.

При несъответствие между предложената единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, общата цена ще бъде приведена в съответствие с единичната цена на предложението.

**2. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

***1-ви вариант:***

100% от стойността на възложената и приключена дейност в срок до 30 (тридесет) календарни дни от представяне на следните документи:

а/ Двустранно подписан Протокол за реално изпълнените изкопни дейности;

б/ Фактура.

***2-ри вариант:***

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*(Попълва се от кандидата, ако счита, че може да предложи вариант, който е икономически по-изгоден за Възложителя.)*

***Забележка:***

*Възложителят си запазва правото да избере един от предложените варианти, който счита за икономически по-целесъобразен.*

**3. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Лицензионната територия на „Топлофикация – Разград” АД в гр. Разград

***Забележка:***

*В случай на необходимост, се прилагат допълнителни листа към образеца на Търговско предложение с оглед на по-детайлното описание на предложението на кандидата.*

**Дата**: ......... 2025 г. **С уважение**: ………………………..

*(подпис и печат)*

*(Изп. директор/Управител)*

*Приложение 4*

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование на кандидата)

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за изпълнение на поръчка с предмет:**

**„Доставка на продукт за кондициониране на мрежова и котлова вода и на автоматична дозираща система за обработка на водата“**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Във връзка с горепосочената процедура за възлагане на поръчка, Ви представяме нашето *Техническо предложение* за изпълнение на същата, както следва:

1. Кандидатът ………………………………………………………………….……, със седалище и адрес на управление: гр. …………………………………, вписано в *Търговския регистър* при *Агенция по вписванията* с ЕИК:………………………………, се представлява от …………………………………………………………… - …………………………………………

За удостоверяване на тези обстоятелства прилагаме *Административни сведения за кандидата* – *Приложение 9.*

Предметът на дейност на представляваното от кандидата дружество включва:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**2. Като кандидат за участие в процедурата заявяваме, че ще изпълним поръчката съгласно:**

**2.1.** Условията и сроковете, указани в *Заданието* *за изпълнение на поръчката (Приложение 1 към Тръжната документация) и в Техническата спецификация (Приложение 2);*

**2.2.** Представеното от нас *Търговско предложение* *(Приложение 3);*

**2.3.** Проекта на договор *(Приложение 5).*

**3**. **Като доказателства за техническите възможности за изпълнение на поръчката, към настоящото предложение представяме**:

**3.1.** Всяка информация, която кандидатът счита за важна за изпълнението на поръчката.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(попълва се по преценка на кандидата)*

**4. Съгласно изискванията на документацията за участие, прилагаме още и следните документи:**

**4.1.** Декларация (свободен текст), че кандидатът няма наложени санкции за нарушаване на екологичното законодателство през последните 3 години (или за периода на съществуване – при нови компании).

**4.2.** Декларация *(Приложение 6)*, че представеното *Търговско предложение* не представлява търговска тайна и кандидатът е съгласен същото да бъде обявено на открито заседание на Тръжната комисия.

**4.3.** Декларация *(Приложение 7)*, че представените от кандидата документи са истински, отразяват вярно правното и финансовото състояние на кандидата и неговите технически възможности, че кандидатът е коректен, лоялен партньор и няма неизпълнени договорни задължения към дружества от Групата ОВЕРГАЗ, сроковете за изпълнение на които са изтекли.

**4.4.** Декларация *(Приложение 8)*, в потвърждение на това, че кандидатът:

а) не е обявен в несъстоятелност и не се намира производство по несъстоятелност;

б) не е в производство по ликвидация;

в) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

**4.5.** В случай, че бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, в петдневен срок от уведомяването ни за това, ще представим документите, които са необходими за подписване на договора, а именно:

а) Списък на подобни поръчки, изпълнени през предходната година с посочени клиенти.

б) Документи, доказващи експлоатационната годност и характеристики на автоматична дозираща система за обработка на водата.

в) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(допълнителна* *информация, която считаме, че може да бъде от значение за избирането ни за Изпълнител)*

**11. Валидност на предложението:**

Ние се съгласяваме да спазваме това предложение за срок от 90 (деветдесет) календарни дни от датата, обявена за крайна за предаване на предложенията и то остава обвързващо ни, като може да бъде прието по всяко време, преди изтичане на този период.

**Дата**: ….......2025 г. **С уважение**: ……………………....

*(подпис и печат)*

*(Изп.директор/Управител)*

*Приложение 6*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по раздел ІV. т. 5 от необходимите документи  
за участие в процедура за възлагане на поръчки**

Долуподписаният/ната .......................................................................……...................…~~,~~ в качеството ми на представляващ ..................................………………, със седалище и адрес на управление: гр. .................., ул. .........................., вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК ..................... - кандидат за участие в ограничена процедура за възлагане на поръчка с предмет:

**„Доставка на продукт за кондициониране на мрежова и котлова вода и на автоматична дозираща система за обработка на водата“**

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. Представеното *Търговско предложение* не представлява търговска тайна на представляваното от мен дружество ....................................................

2. Съгласен съм представеното *Търговско предложение* да бъде обявено на открито заседание на Тръжната комисия.

**Дата:** ............ 2025 г. **Декларатор**: ....................

*Приложение 7*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по раздел ІV. т. 6 от необходимите документи   
за участие в процедура за възлагане на поръчки**

Долуподписаният/ната .......................................................................……...................…~~,~~ в качеството ми на представляващ ..................................………………, със седалище и адрес на управление: гр. .................., ул. .........................., вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК ..................... - кандидат за участие в ограничена процедура за възлагане на поръчка с предмет:

**„Доставка на продукт за кондициониране на мрежова и котлова вода и на автоматична дозираща система за обработка на водата“**

**ДЕКЛАРИРАМ:**

**1.** Представените от представляваното от мен дружество ............................................... документи са истинни, отразяват вярно правното и финансовото състояние на кандидата и неговите технически възможности.

**2.** Представляваното от мен дружество е коректен, лоялен партньор и няма неизпълнени договорни задължения към дружества от Групата ОВЕРГАЗ, сроковете за изпълнение на които да са изтекли.

**Дата:** ............ 2025 г. **Декларатор**: .......................

*Приложение 8*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по раздел ІV. т. 7 от необходимите документи  
за участие в процедура за възлагане на поръчка**

Долуподписаният/ната .......................................................................……...................…~~,~~ в качеството ми на представляващ ..................................………………, със седалище и адрес на управление: гр. .................., ул. .........................., вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК ..................... - кандидат за участие в ограничена процедура за възлагане на поръчка с предмет:

**„Доставка на продукт за кондициониране на мрежова и котлова вода и на автоматична дозираща система за обработка на водата“**

**ДЕКЛАРИРАМ:**

Представляваният от мен и указан по-горе кандидат:

1. Не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство по несъстоятелност;

2. Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3. Няма задължения към държавата или общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 (или съгласно издаден документ по чл. 87, ал. 6 от ДОПК) от *Данъчно-осигурителния процесуален кодекс*, установени с влязъл в сила акт на компетентния орган, освен ако е сключено споразумение за отсрочване.

**Дата:** ............ 2025 г. **Декларатор:** ...................

*Приложение 9*

**АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА КАНДИДАТА**

по раздел ІV. т. 8 от необходимите документи за участие в  
ограничена процедура за възлагане на поръчка с предмет:

**„Доставка на продукт за кондициониране на мрежова и котлова вода и на автоматична дозираща система за обработка на водата“**

**Наименование на КАНДИДАТА:** ...........................................................................

**ЕИК/БУЛСТАТ:** .............................................. *(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът е установен)*

**Седалище:**

Пощенски код, населено място и адрес: .................................................................

**Адрес за кореспонденция:**

Пощенски код, населено място и адрес: .................................................................

Телефон: .............................. ;

Факс: ....................................;

E-mail адрес: ...................................

**Лице за контакти:**

Име, фамилия:.............................................., длъжност .......................................;

телефон: .......................................; моб.тел. ...........................................;   
факс: ...........................................; e-mail адрес: ..........................................

**Обслужваща банка:**

Име на банката:..................................................

Банков код (BIC): .......................................................;

IBAN ...................................;

Титуляр на сметката: ............................................................................................

**Дата:** ............. 2025 г. **Подпис и печат:** ............................